## Materiel physique
Envoi Togo
Expéditeur |  | Destinataire
Marianistes Suisse |  | Administration Régionale
Mr Leo Müller |  | Père Jonas Kpatcha
Chemin de Pellier 10 |  | BP 23
1950 Sion / SUISSE |  | Kara / TOGO
Caisse # | Code | fournisseur | quantité | nom | description | valeur
1 | M-4650B | Metex | 3 | multimètre | jaune avec 3 jeux de cables
| 530 50 | Leybold-Heraeus | 3 | Appareil de base pour changmeent de mesure/echelle
| 530 88 |  | 3 | Alimentation 9.2 Volt
| 530 75 | Code | 2 | Tesla Module de mesure Champs magnetique
| 516 501 | Leybold-Heraeus | 2 | Sonde mesure champs magnétique, tangentiel
| 516 53 | Leybold-Heraeus | 2 | Aimant de calibrage | noté manuellement 0.35 Tesla
| 530 73 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure temperature
| 530 69 | Leybold-Heraeus | 1 | Modul de mesure de puissance
| 530 70 | Leybold-Heraeus | 1 | Modul de mesure de puissance
| 530 76 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure lumiere en Lux
| 5326 | Gossen | 1 | (pas de nom sur la sonde)
| 530 56 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
| 530 57 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
| 530 58 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
| 530 59 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
| 530 68 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | module mesure Résistance
| 530 62 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | Module mesure courant
| 530 64 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | Module mesure courant
| 530 65 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | Module mesure courant
| 10430A | Hewlett Packard | 1 | Sonde oscilloscope 10:1 1 Mohm/6.5pF
| 575 231 | Leybold-Heraeus | 6 | Passive modular Probe pour Oscilloscope | 4x ETM 2111, 2x2011, serie 2000 professional
2 | 575 40 | Leybold-Heraeus | 1 | Compteur digital | appareil de mesures
| 337 51 | Leybold-Heraeus | 1 | Soufflerie
| --- | Leybold-Heraeus | 1 | tuyaux pour soufflerie 337 51
| 337 63 | Leybold-Heraeus | 1 | module de mesure mouvement
| 532 00 | Leybold-Heraeus | 1 | Amplificateur de mesure de courant
| GFG-8019G | Goodwill Instruments, Taiwan | 2 | Function Generator Model GFG-8019G
|  | cables | 5 | Cables bananes
|  | cables | 7 | Cables fiches DIN
|  | cables | 4 | Cables alimentation, connecteur Suisse
|  | câble | 1 | Rallonge connecteur Suisse
3 | 575 40 | Leybold-heraeus | 1 | Comteur digital | compteur d'impulsions
| GFG-8019G | Goodwill Instruments, Taiwan | 3 | Function Generator Model GFG-8019G
| 658 | Voltcraft | 1 |  | 50 MHz
| HM 408 | HAMEG | 1 |  | 40 MHz Storage Scope
| M6012 | BBC Goerz Metrawatt | 1
| 576 75 | Leybold-Heraeus | 2 | planche de montage pour circuit electrique | avec diveres composants
planche à roulettes
4 |  | msw-Winterthur | 1 | (pas de nom noté) | planche de mesure pour courant triphase
|  | msw Metallarbeiterschule Winterthur | 1 | Generateur de courant/tension triphasé | generateur
|  | msw Metallarbeiterschule Winterthur | 6 | Connecteur courant | Tige basse resistance, longueur environ 40cm
|  |  | 2 | Connecteur au neutre
| 300 01 | Leybold-Heraeus | 6 | 3-point pied poru statif
|  |  | 3 | Tige en metal pour statif
|  |  | 1 | densimètre
|  |  | 1 | Cconnecteur
5 |  |  | 1 | table tournante
6 | 33750 B4 / 33745 B1 | Leybold-Heraeus | 1 | Banc à coussin d'air
| 33745 |  | 7 | support pour banc ä coussin d'air | pour rail à soufflerie
7 | 401 30 | Leybold-Heraeus | 1 | Generateur d'onde eau

## Materiel physique_2
Code | fournisseur | quant. | nom | description | valeur | Carton
M-4650B | Metex | 3 | multimètre |  |  | 1
530 50 | Leybold-Heraeus | 3 | Appareil de base pour changmeent de mesure/echelle | jaune avec 3 jeux de cables
530 88 |  | 3 | Alimentation 9.2 Volt
530 75 | Code | 2 | Tesla Module de mesure Champs magnetique
516 501 | Leybold-Heraeus | 2 | Sonde mesure champs magnétique, tangentiel
516 53 | Leybold-Heraeus | 2 | Aimant de calibrage | noté manuellement 0.35 Tesla
530 73 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure temperature
530 69 | Leybold-Heraeus | 1 | Modul de mesure de puissance
530 70 | Leybold-Heraeus | 1 | Modul de mesure de puissance
530 76 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure lumiere en Lux
5326 | Gossen | 1 | (pas de nom sur la sonde)
530 56 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
530 57 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
530 58 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
530 59 | Leybold-Heraeus | 1 | Module mesure tension
530 68 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | module mesure Résistance
530 62 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | Module mesure courant
530 64 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | Module mesure courant
530 65 | Leybold-Heraeus/Gossen | 1 | Module mesure courant
10430A | Hewlett Packard | 1 | Sonde oscilloscope 10:1 1 Mohm/6.5pF
575 231 | Leybold-Heraeus | 6 | Passive modular Probe pour Oscilloscope | 4x ETM 2111, 2x2011, serie 2000 professional
Code | fournisseur | quant. | nom | description | valeur | Carton
575 40 | Leybold-Heraeus | 1 | Compteur digital | appareil de mesures |  | 2
337 51 | Leybold-Heraeus | 1 | Soufflerie
--- | Leybold-Heraeus | 1 | tuyaux pour soufflerie 337 51
337 63 | Leybold-Heraeus | 1 | module de mesure mouvement
532 00 | Leybold-Heraeus | 1 | Amplificateur de mesure de courant
GFG-8019G | Goodwill Instruments, Taiwan | 2 | Function Generator Model GFG-8019G
| cables | 5 | Cables bananes
| cables | 7 | Cables fiches DIN
| cables | 4 | Cables alimentation, connecteur Suisse
| câble | 1 | Rallonge connecteur Suisse
575 40 | Leybold-heraeus | 1 | Comteur digital | compteur d'impulsions |  | 3
GFG-8019G | Goodwill Instruments, Taiwan | 3 | Function Generator Model GFG-8019G
658 | Voltcraft | 1 |  | 50 MHz
HM 408 | HAMEG | 1 |  | 40 MHz Storage Scope
M6012 | BBC Goerz Metrawatt | 1
576 75 | Leybold-Heraeus | 2 | planche de montage pour circuit electrique | avec diveres composants
planche à roulettes
| msw-Winterthur | 1 | (pas de nom noté) | planche de mesure pour courant triphase |  | 4
| msw Metallarbeiterschule Winterthur | 1 | Generateur de courant/tension triphasé | generateur
| msw Metallarbeiterschule Winterthur | 6 | Connecteur courant | Tige basse resistance, longueur environ 40cm
|  | 2 | Connecteur au neutre
300 01 | Leybold-Heraeus | 6 | 3-point pied poru statif
|  | 3 | Tige en metal pour statif
|  | 1 | densimètre
|  | 1 | Cconnecteur
|  | 1 | table tournante |  |  | 5
33750 B4 / 33745 B1 | Leybold-Heraeus | 1 | Banc à coussin d'air |  |  | 6
33745 |  | 7 | support pour banc ä coussin d'air | pour rail à soufflerie
401 30 | Leybold-Heraeus | 1 | Generateur d'onde eau |  |  | 7